## 20 m3
SİVAS KANGAL İLÇESİ CEVİZ KÖYÜ 20 M3 YENİ İÇME SUYU DEPOSU YAPIM İŞİ BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 2022)
SIRA NO | POZ NO | YAPILAN İŞİN ADI | BİRİMİ | MİKTARI | TEKLİF BİRİM FİYATI | TUTARI
1 | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | m3 | 30
2 | 16.001/MK | 150 dozlu Grobeton Yapılması(yıkanmış elenmiş agrega ile) | m3 | 0.646
3 | 16.003-ANL | 250 Doz Demirsiz Beton Yapılması | m3 | 1.56
4 | 15.150.1004 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m3 | 30.14
5 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | m2 | 229.59
6 | 15.185.1001 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | m3 | 39.882
7 | 15.185.1013 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yaDilması. (0.00-51,50 m arası) | m2 | 37.985
8 | 15.185.1014 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) | m3 | 15.95
9 | 15.160.1003 | 0 8- 0 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve verine konulması | tn | 2.121
10 | 15.160.1004 | 0 14- 0 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | tn | 0.062
11 | 15.460.1001 | Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | kg | 40
12 | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kg | 70
13 | 15.540.1102 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | m2 | 4
14 | 15.540.1255 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | m2 | 59.155
15 | 15.540.1321 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | m2 | 33.11
16 | 15.385.1045 | 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması vaoılması | m2 | 44.8
17 | 15.405.1001 | Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 1) eğilme dayanımı minimum 2,8 mpa, aşınma direnç sınıfı (2-g), yüzey alanı <= 1600 cm2 , yivli-yivsiz, her renkte) | m2 | 21.34
18 | 15.275.1101 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması | m2 | 51.005
19 | 15.275.1103 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla tavan sıvası yapılması | m2 | 21.7
20 | 43.675.1003/İB | 2.5 CM KALINLIKTA 500 DOZLU SIKALI ŞAP YAPILMASI | m2 | 159.1
21 | 43.507.1002/İB | 0 50 MM.FLANŞU HER ÇEŞİT BORU VE ÖZEL PARÇA BAŞLARININ KAUÇUK,KLİNGERİT VE FİBER CONTA İLE BAĞLANMASI (CONTA BEDELİ DAHİL) | ad | 22
22 | 25.300.1606 | Çelik boru dış çap 60,3/3,9 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | mt | 15
23 | 25.320.1302 | 0 50 MM Sürgülü Vana: pik döküm, flanşlı, PN 16; TS EN 1171’e uygun, diğer özellikler 25.320.1200’ün aynı. | ad | 4
24 | 25.142.1104 | Q50 mm Flanşlı Su Sayacı Temini ve Takılması İşi | ad | 1
25 | 25.325.1206 | Q50 mm Flanşlı Pislik Tutucu Temini ve Takılması İşi | ad | 1
26 | 43.572.1502/İB | 0 50 MM.KREPİNLERİN YERLEŞTİRİLMESİ (BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ) | ad | 1
27 | 43.572.1653/İB | Çapı 125 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Boyutu 150 x 30 cm, baca bedeli dahil | ad | 1
28 | 40.121.1401 | Q50 mm'lik Çelik Falnş Bedeli(PN10 Atü)(St 44 Kalite) | ad | 15
29 | 15.100.1001 | ÇİMENTO BOŞALTMA VE İSTİF | tn | 5.182
30 | 15.100.1002 | KUM - ÇAKIL YÜK. VE BOŞ. | m3 | 3.426
31 | 15.100.1004 | B.A. DEMİRİ BOŞALTMA VE İSTİF | tn | 2.331
32 | 15.100.1005 | Çelik Boru Boşaltma ve İstif | tn | 0.05
33 | NAKLİYE-1 | ÇİMENTO NAKLİ | tn | 5.438
34 | NAKLİYE-2 | KUM - ÇAKIL NAKLİ | tn | 4.63
35 | NAKLİYE-4 | B.A. DEMİRİ NAKLİ | tn | 2.331
36 | NAKLİYE-4 | ÇELİK BORU NAKLİ | tn | 0.05
37 | ÖZEL 2 | ALÜMİNYUM LEVHA | ad | 1
38 | ÖZEL 3 | 12 V(DC) Tam Otomatik Ölçümlü ORP Sensörlü Güneş Enerjili Dozaj Pompası. (Klorlama cihazı, Dozaj Pompası, Sıvı Seviye Sensörü, 100 İt Kimyasal Tankı, Depo Alt Seviye Şamandırası, Emme Basma Hattı Çekvalfi, 40 Ah Solar Akü, PV güç 40 watt, Şeffaf Pano, 50 İt Sıvı Klor, montaj ve naklive dahil.) | ad | 1
39 | ÖZEL 4 | 4 MT 50CM ENİNDE AKROBAT MERDİVEN (150-200 KG DAYANIMLI) | ad | 1
40 | ÖZEL 5 | NUMUNE ALMA MUSLUĞU VE MONTAJI | ad | 1
TOPLAM(K.D.V HARİÇ)
YÜKLENİCİ