İÇMESUYU İŞLERİ

G E N E L     T E K N İ K    Ş A R T N A M E S İ

1) İhale konusu içme suyu depoları için yapılacak tüm imalatlar Türk Standartlarına, yürürlükteki Deprem Yönetmeliğine, Bayındırlık Deprem Yönetmeliğine, Bayındırlık Birim Fiyat Tariflerine ve Bayındırlık Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesine uygun olarak yapılacaktır.

2) İnşaattan çıkan molozları idarenin göstereceği yere taşımak ve dökmek yükleniciye aittir.

3) Eksik bulunan detay, proje ve röleveler yüklenici tarafından hazırlanarak kontrol teşkilatı ve idarenin onayından sonra imalat yapılacaktır.

4) İmalat esnasında meydana gelen eksik imalatlar, ek ödenek talep edilmeden işin bütünlüğü açısından yüklenici tarafından yapılacaktır.

5) Renk ve numuneler (fayans, seramik, boya, ahşap ve demir imalatlar vb.) işin yapı denetim görevlisi tarafından uygun görüldükten sonra imalatı veya onarımı yapılacaktır.

6) Depolarda kullanılacak “Su Arıtma Cihazları” 12 V, Dijital Zaman Ayarlı ve Güneş Enerjisi ile Çalışır özellikte olacaktır. Ahmet ERDOĞAN

İNŞAAT MÜHENDİSİ