| 03.02-Kuvvetli Akım |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutar |
| 1 | 35.105.1210 | Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | AD | 4,00 |  |  |
| 2 | 35.105.1240 | Üç fazlı nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | AD | 1,00 |  |  |
| 3 | 35.115.1020 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) | AD | 1,00 |  |  |
| 4 | 35.140.1304 | 16 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hattı) | MT | 60,00 |  |  |
| 5 | 35.150.2151 | 3x2.5 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | MT | 260,00 |  |  |
| 6 | 35.160.6201 | 16-20 mm PE HFFR halojensiz alev yaymaz elektrik tesisat borusu | MT | 150,00 |  |  |
| 7 | 35.170.4005 | Led projektör, ışık akısı en az 12750 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w | AD | 16,00 |  |  |
| 8 | 35.190.1100 | Kablo tava sistemleri | KG | 270,00 |  |  |
| 9 | 35.750.3001 | Bina ihata iletkeni 50 mm2 bakır tel | MT | 170,00 |  |  |
| 10 | 35.750.4001 | Toprak elektrodu (levha), elektrolitik bakır | AD | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Toplam Tutar ( K.D.V Hariç) |  |  |  |