## Sayfa1
SİVAS KANGAL HAVUZ KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI İŞİNE AİT BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ (2018)
| POZ. NO | YAPILACAK İŞİN BEYANI | MİKTARI | BRM. | BRM FİYATI | TUTARI
| 15.00P/3 | MAKİNE İLE DAR DERİN PAÇAL KAZI | 5721.744 | M3
| 15.040/ANL | MAKİNE İLE HENDEK VE DEPO DOLGUSU | 5719.208 | M3
| 16.003/ANL | 250 DZ. DEMİRSİZ BETON | 1.66 | M3
| 16.022/1 ANL | 300 DZ. DEMİRLİ BETON | 0.336 | M3
| Y.21.001/02 | DÜZ YÜZEYLİ BETON VE B.A. KALIBI | 12.88 | M2
| Y.23.014 | Ø 8 - 12 İNCE B. A. DEMİRİ | 0.043 | TN
| PİYASA | PE KAPLİN MANŞON ( BAŞ BAĞLAMA DAHİL) 10-16 ATÜ | 80 | AD
| 36.08903/İB | Dış Çapı 63 mm, HER ÇEŞİT PE100 BORULARIN DÖŞENMESİ [BORU, ÖZEL PARÇA,TAŞIMA VE BAŞ BAĞLAMA BEDELLERİ HARİÇ] | 550 | MT
| 36.08904/İB | Dış Çapı 75 mm, HER ÇEŞİT PE100 BORULARIN DÖŞENMESİ [BORU, ÖZEL PARÇA,TAŞIMA VE BAŞ BAĞLAMA BEDELLERİ HARİÇ] | 150 | MT
| 36.08909/İB | Dış Çapı 160 mm, HER ÇEŞİT PE100 BORULARIN DÖŞENMESİ [BORU, ÖZEL PARÇA,TAŞIMA VE BAŞ BAĞLAMA BEDELLERİ HARİÇ] | 7200 | MT
| PİYASA | ÇELİK BORU DÖŞEME 12" (Ø300 Boru bedeli dahil) | 24 | MT
| PİYASA | PE BORU BEDELİ Ø63 ( 10 ATÜ ) | 550 | MT
| PİYASA | PE BORU BEDELİ Ø75 ( 10 ATÜ ) | 150 | MT
| PİYASA | PE BORU BEDELİ Ø160 ( 10 ATÜ ) | 7200 | MT
| Y.'09.001/1-A | ÇİMENTO BOŞALTMA VE İSTİF | 0.5158 | TN
| Y.'09.003/1 | KUM - ÇAKIL YÜK. VE BOŞ. | 2.4418 | M3
| Y.'09.012/1 | B.A. DEMİRİ BOŞALTMA VE İSTİF | 0.04601 | TN
| Y.'09.016/1-A | HER CİNS BORU BOŞALTMA VE İSTİF | 32.935 | TN
| NAKLİYE-1 | ÇİMENTO NAKLİ | 2.408 | TN
| NAKLİYE-2 | KUM - ÇAKIL NAKLİ | 9.702 | TN
| NAKLİYE-3 | DEMİR NAKLİ | 0.201 | TN
| NAKLİYE-4 | BORU NAKLİ | 7.455 | TN
| 207503 | YASSI V.VANA YERİNE KON. Ø 65 | 2 | AD
| 36.16602/İB | TEK KÜRELİ VANTUZLARIN YERLEŞTİRİLMESİ Ø65 | 1 | AD
| 103-102-M | 20 Ø mm (3/4") vidalı Soğuk su sayaçları, Soğuk su sayaçları Montajı | 440 | AD
| 210-624 | 20 Ø mm (3/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)(Montaj dahil) | 440 | AD
| 221-102 | 20 Ø mm (3/4"), Pislik tutucu, PN-16, buhar için, pres döküm vidalı(Montaj dahil) | 440 | AD
| 204-3103 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları(Bina içinde montaj dahil) | 880 | MT
| ÖZEL-03 | Köy ve Mezraların içmesuyu deposuna DN80 Çapında pislik tutucu ve su sayacı montajı( Su sayacı ve Pislik Tutucu bedeli hariç) | 2 | AD
| ÖZEL-04 | Köy ve Mezraların içmesuyu deposuna DN100 Çapında pislik tutucu ve su sayacı montajı( Su sayacı ve Pislik Tutucu bedeli hariç) | 1 | AD
| 221-208-Z | Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 2", ø 80 mm. | 2 | AD
| 221-209-Z | Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 2", ø 100 mm. | 1 | AD
| 103-108 | Soğuk su sayaçları 80 Ø mm. Flanşlı | 2 | AD
| 103-106-Z | Soğuk su sayaçları 100 Ø mm. Flanşlı | 1 | AD
TOPLAM(K.D.V Hariç)
| Not : | Bina içi sayaçlar idare tarafından temin edilecektir.