## Sayfa1
KANGAL KUŞKAYASI ÇALÖZÜ MEZRASI İÇMESUYU
TESİSİ YBİRİM FFİYAT TEKLİF CETVELİ(2018)
|  | A |  |  | B
Sıra | İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı | Ölçü | Miktarı | Birim Fiyat | Tutar
No |  | ve Kısa Açıklaması | Birimi |  | TL | TL
1 | 15.00P/3 | MAKİNE İLE DAR DERİN PAÇAL KAZI | M3 | 276
2 | 14.001/ANL | EL İLE HENDEK DOLGUSU | M3 | 46.8
3 | 15.040/ANL | MAKİNE İLE HENDEK VE DEPO DOLGUSU | M3 | 135
4 | 16.003/ANL | 250 DZ. DEMİRSİZ BETON | M3 | 2.55
5 | 16.022/1 ANL | 300 DZ. DEMİRLİ BETON | M3 | 13
6 | Y.18.001/N13 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290x190x135 mm) ile duvar yapılması | M3 | 2.72
7 | Y.21.001/02 | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | M2 | 111.58
8 | Y.21.050/C11 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | M3 | 24.48
9 | Y.21.051/C11 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | M2 | 25.5
10 | Y.23.014 | Ø 8 - 12 İNCE B. A. DEMİRİ | TON | 1.145
11 | Y.23.015 | Ø 14 - 28 İNCE B. A. DEMİRİ | TON | 0.007
12 | Y.23.244/A | Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | KG | 80
13 | Y.25.004/01 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (iç-dış cephe) | M2 | 54.87
14 | Y.26.007/305B | 40x40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | M2 | 51.4
15 | Y.26.015/051 | Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa, Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ? 1600 cm², yivli-yivsiz, her renkte) | M2 | 24
16 | Y.27.501/01 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması | M2 | 90.51
17 | 'Y.27.501/03 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla tavan sıvası yapılması | M2 | 14.4
18 | Y.27.585 | 2.5 CM KALINLIKTA 500 DOZLU ŞAP YAPILMASI | M2 | 59.33
19 | 36.005.02 | ø 50 MM.FLANŞLI HER ÇEŞİT BORU VE ÖZEL PARÇA BAŞLARININ KAUÇUK,KLİNGERİT VE FİBER CONTA İLE BAĞLANMASI (CONTA BEDELİ DAHİL) | ADET | 21
20 | 36.061/6-ANL | ÇELİK BORU DÖŞEME 2" (50 mm) | MT | 10
21 | 36.095/4- ANL | Ø50/63 mm PVC Boruların Döşenmesi 10 Atü (Boru bedeli dahil) | MT | 250
22 | ÖZEL 1 | HAVA BACASI YER. KON. Ø 125 | ADET | 1
23 | 36.13102/İB | ø 50 MM KIRDÖKÜM YASSI VOLANLI VANANIN YERLEŞTİRİLMESİ | ADET | 4
24 | 36.156.02 | ø 50 MM.KREPİNLERİN YERLEŞTİRİLMESİ | ADET | 1
25 | A.07 | Silindirli traşlı dış kapı kilidinin yerine takılması | ADET | 1
26 | Y.09.001/1-ANL | ÇİMENTO BOŞALTMA VE İSTİF | TON | 5.936
27 | Y.09.003/1-ANL | KUM - ÇAKIL YÜK. VE BOŞ. | M3 | 23.13
28 | Y.09.012/1-ANL | B.A. DEMİRİ BOŞALTMA VE İSTİF | TON | 1.152
29 | Y.09.014/1-ANL | Çelik Boru Boşaltma ve İstif | TON | 0.05
30 | Y.09.016/1-ANL | Her Cins Ve Ölçüde Pe, Hdpe Ve Pvc Esaslı Borunun Taşıtlardan Boşaltma Ve İstifi | TON | 0.21
31 | ÖZEL 2 | AKROBAT ALÜMİNYUM MERDİVEN (KATLANABİLİR 4 MT) | ADET | 1
32 | ÖZEL-3 | ALÜMİNYUM LEVHA | ADET | 1
33 | 103-102-M | 20 Ø mm (3/4") vidalı Soğuk su sayaçları, Soğuk su sayaçları Montajı | ADET | 10
34 | 210-624 | 20 Ø mm (3/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)(Montaj dahil) | ADET | 10
35 | 221-102 | 20 Ø mm (3/4"), Pislik tutucu, PN-16, buhar için, pres döküm vidalı(Montaj dahil) | ADET | 10
36 | 204-3103 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları(Bina içinde montaj dahil) | MT | 20
37 | ÖZEL-01 | Köy ve Mezraların içmesuyu deposuna DN50 Çapında pislik tutucu ve su sayacı montajı( Su sayacı ve Pislik Tutucu bedeli hariç) | ADET | 1
38 | 221.106-Z | Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 2", ø 50 mm. | ADET | 1
39 | 103.106-Z | Soğuk su sayaçları 50 Ø mm. Flanşlı | ADET | 1
40 | 11.4/001 | 1 KV N 80 HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ | AD | 5
41 | 11.5/002 | B 80 İZOLATÖR DEMİRLERİ | AD | 5
42 | 207.502 | Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı ø 50 mm | AD | 2
43 | 26.2.004 | ALÜMİNYUM TEHLİKE LEVHASI, YENİ ŞARTNAMEYE UYGUN | AD | 1
44 | 30.3/001 | 2 Mt., GALVANİZLİ 65×65×7.LİK KÖŞEBENT, 5 mt. ŞERİT VE BUNLARIN GÖMÜLMESİ | AD | 1
45 | 32.12.A.1/047 | 4× 6 mm², 0.6/1 KV YXV (N2XY) XLPE YALITKANLI KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) | MT | 20
46 | 32.a/005 | 10 c mm², 1 KV NV (NYA) (PVC YALITKANLI) KABLO | MT | 10
47 | 36.004/2-ANL | Ø50 mm lik Flanşlı Boru Başlarının Plastik vb. Conta ile Bağlanması | Adet | 5
48 | 36.020/4-PİY. | Ø50 mm lik Kaynakla Flanş Baş Yapılması | ADET | 6
49 | 36.061/6-ANL | 2'' (50 mm) ÇELİK BORU DÖŞEME (Boru Bedeli Dahil) | MT | 5
50 | 36.10401/İB-ANL | Her Nevi Çelik Boru Özel Parçalarının Döşenmesi | KG | 15
51 | 36.14102/İB | ø 50 MM ÇEKVALF YERLEŞTİRİLMESİ (BAŞBAĞLAMA BEDELİ HARİÇ) | AD | 1
52 | 5.1/II | BÜYÜK ARALIKLI HAVA HATTI DİREKLERİ (BOYALI KAYNAKLI DEMİR DİREK) | KG | 210
53 | 5.4/II | BÜYÜK ARALIKLI HAVA HATTI DİREKLERİ İÇİN BOYALI DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR | KG | 1
54 | 7.5.1/003 | 1 " GALVANİZLİ BORU | MT | 2
55 | 719.101 | Flatörlü şalter mekanik kontaklı tip 2*25 a. | AD | 1
56 | 736.501 | Linye-sorti hattı kurş.suz antigron malz.etanş aydınlatma sortisi, normal | AD | 1
57 | 740.103 | Linye hattı peşel bergman veya PVC boruiçerisinde plastik izoleli iletkenler sorti hatları kurşunsuz antigron (NVV),(NYM) cinsindenmalzeme ile normal priz sortisi | AD | 1
58 | 742.124 | Tip l1 etanş armatür | AD | 1
59 | 9.2/001 | ROSE AWG 4 (59.15 Kg/Km) ALÜMİNYUM İLETKENLER | KG | 10
60 | ELK-1 | HM:100 MT Q:3,00 LT/sn dalgıç pompa | AD | 1
61 | ELK-2 | HM:100 MT Q:3.00 LT/sn dalgıç pompa panosu | AD | 1
62 | ELK-3 | 4*2.5 mm2 Yassı TTR kablo | MT | 5
63 | ELK-4 | Manometre (1/2" 16 Bar) | AD | 1
64 | ELK-6 | AG Direkli Proje ve Abone Bedeli | AD | 1
65 | ELK-7 | Trifaze Sayaç Panosu(250x450x150mm) | AD | 1
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)
Not : | Bina içi sayaçlar idare tarafından temin edilecektir.